- 38.组织人员调集物资支援灭火

消防救援机构统一组织和指挥现场扑救，街道组织人员、调资支援灭火

调动供水、供电、供气、通信、医疗救护等有关单位协助灭火救援

防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等

利用临近建筑物和有关设施

划定警戒区，实行局部交通管制

截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电

使用各种水源